
珠海市技师学院吉大校区二期改造多媒体采购项目

（项目编号：ZHWZ2021-434HW）
采 购 文 件

珠海市技师学院

珠海市物资招标有限公司

项目经办人：招茂枫

二○二一年十一月

采购文件目录

3第一章  询价邀请


6第二章  报价人须知


9一、
说明


10二、
询价文件


10三、
报价文件的编制


13四、
报价文件的递交


14五、
评审


16六、
授予合同


18第三章  合同格式


24第四章  项目要求


33第五章  附件


341. 报价书格式


362. 法定代表人证明书格式


373. 法定代表人授权委托书格式


384. 资格声明格式


395. 报价一览表格式


406. 分项报价表格式


417. 商务条款偏离表格式


42一、退保证金申请函


43二、通知函格式





第一章  询价邀请

询价邀请函

受珠海市技师学院(以下简称“采购人”)的委托，珠海市物资招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）就珠海市技师学院吉大校区二期改造多媒体采购项目（项目编号：ZHWZ2021-434HW）进行采购，欢迎符合资格要求的供应商前来参加密封报价。
一、项目的名称、内容、数量、预算金额、项目工期
1. 项目名称：珠海市技师学院吉大校区二期改造多媒体采购项目
2. 项目内容及数量：吉大校区二期改造多媒体设备采购一项，具体内容及要求详见采购文件第四章。

3. 项目预算总价：人民币贰拾玖万捌仟柒佰元整（￥298,700.00)；上述预算为报价最高限价，报价超过上述限价的作无效报价文件处理。

4. 履约期限：合同签订之日起30天内完成设备的供货、安装与调试，验收合格并交付使用。

二、报价人资格要求
1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。
2.信用信息：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。说明：（1）由负责资格性审查人员于投标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用中国（广东珠海）”网站（http://credit.zhuhai.gov.cn/）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。（2）采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档。

3. 供应商参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（要求供应商提供承诺函，格式见谈判文件第五部分“供应商诚信承诺函”

说明：1、本项目不接受联合体、分支机构参与报价。2、只有在采购代理机构处购买了询价文件的供应商才有报价资格。3、两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时参加报价，一经发现将作无效投标处理：1）法定代表人为同一人的；2）存在直接控股或管理关系的。

三、本公告期限、获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价
1. 本公告期限：3个工作日，自询价文件发售之日开始计算。
2. 购买询价文件时间：2021年11月 1 日～ 11 月4日，每天08:30～12:00，14:30～17:30（节假日除外）。
3. 购买询价文件地点：珠海市吉大石花西路林海大厦2楼。
4. 购买询价文件方式：供应商可自行前往以上地点购买或采用电子邮件（李文琴、0756-3361010邮箱：wzzb@zhptc.net）的方式购买，购买询价文件时可携带以下资料（复印件加盖公章或扫描件）：
（1）供应商营业执照副本等；

（2）经办人的身份证及相关授权文件（经办人如是单位负责人，需提供单位负责人证明书；经办人如是被授权代表，需提供单位负责人授权委托书）；
（3）购买人身份证复印件。
5. 询价文件售价：人民币300元/套；询价文件售后不退。
四、报价截止时间、开标时间及地点
1. 递交报价文件时间：2021年11月5日14:30-15:00  

2. 递交报价文件截止时间/开标时间：2021年11月5 日15:00  

3. 递交报价文件地点/开标地点：珠海市物资招标有限公司会议室（珠海市吉大石花西路林海大厦二楼）。

五、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式
1、采购人联系方式
机构名称：珠海市技师学院

联系人：李老师           联系电话：0756-3808371
采购人地址：珠海市吉大香洲区白莲路42号
2.采购代理机构联系方式
机构名称：珠海市物资招标有限公司
联系地址：珠海市吉大石花西路林海大厦2楼     邮编：519015
联系人及电话：招茂枫（项目咨询）3361023
询价保证金、资金来往账户：

户名：珠海市物资招标有限公司  

开户行：中国工商银行珠海市东风支行
账号：2002025419000015486

珠海市技师学院

珠海市物资招标有限公司

二○二一年十一月一日

第二章  报价人须知

报价人须知前附表

本表是对报价人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	说    明

	1.1
	项目名称：珠海市技师学院吉大校区二期改造多媒体采购项目

	2.1
	采购人：珠海市技师学院

	报价文件的编制

	11.1
	报价文件的构成：

1. 报价书

2. 法定代表人证明书

3. 法定代表人授权委托书

4. 资格声明

5. 报价一览表

6. 报价分项报价表

7. 商务条款偏离表

8. 按采购文件报价人须知和技术规格要求提供的有关文件（若有）

	13.1
	报价：包括所有软件费、设备费、服务费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、 装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、管理费、设备或软件安装过程中的必要改造、检测、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费、核心设备第三方检测费等其它费用在内，以及甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的指定地点全包价。供应商漏报或不报，招标人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在投标报价中而不予支付。

	16.1
	询价保证金：本项目无需提交保证金。

	17.1
	报价有效期：开标之日起90个日历日

	18.1
	报价文件份数：正本1份，副本2份，副本可以为正本的复印件，供应商按询价文件要求制作好报价文件并盖章签字后彩色扫描成电子文档，刻录成U盘或光盘，与报价文件密封在同一个包装内。报价时与报价文件一起递交。

	报价文件的递交

	19.3-1）
	递交报价文件时间：见询价邀请函。
报价文件递交至：见询价邀请函。

	19.3-2）
	询价邀请的标题：见询价邀请函。

项目编号：见询价邀请函。

	20.1
	询价截止期：见询价邀请函。

	评审

	23.1
	询价日期：见询价邀请函。
询价地点：见询价邀请函。

	24.1
	询价小组：本项目的询价由依法组建的询价小组负责，其成员由采购人代表和评审专家共3人组成，其中采购人代表 1人，评审专家2人。专家在专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为询价小组成员。

	25.5
	在报价文件初审中，如发现下列情况之一的，将作无效报价处理：

1、报价人未交验保证金或询价保证金金额不足或无效的；

2、资格证明文件不全的；

3、询价文件明示盖公章处未加盖公章的；

4、询价文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

5、报价文件载明的项目工期或完成期限超过询价文件规定的；

6、明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

7、报价超过报价上限的；

8、报价有效期不足的；

9、报价文件附有采购人不能接受的条件的；

10、不符合询价文件中规定的其他实质性要求的。

	29.3
	本项目采用合理低价评价法来确定成交人，其操作程序为：

1、计算并确定低于并且最接近全部有效报价平均值的供应商为第一成交候选人。

2、若两个及以上供应商报价与成交价相等，采用随机摇号按照大号在前确定成交候选人排列顺序。当所有供应商报价相同时，该报价即为成交价。
3、本项目由采购人依照成交候选人排序依法确定1名成交人。

	36.1
	成交人应在成交结果确定后五个工作日内，与采购人签订合同。

	采购代理服务费

	37.1
	采购代理服务费：采购代理服务费采用差额定率累进计费方式向成交人收取。如采购代理服务费低于人民币伍仟元的按伍仟元收取。

收费标准=中标金额×收费费率 + 速算增加额，

成交金额（万元）
收费费率
速算增加额（万元）
100以下
1.80%
0.00


	合同的订立和履行

	合同签订
	1、采购人与成交人自成交通知书发出之日起三十日内，按询价文件要求和成交人报价响应文件承诺签订采购合同，但不得超出询价文件和成交人报价响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、本询价文件提供的合同样本（详见合同书格式），该样本或合同资料表中没有约定的条款内容由采购人和成交单位协商确定，但不得对询价文件、报价响应文件的实质性条款作出变更。

	
	已购买询价文件的潜在供应商亦应当在开标时间至少1个工作日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五部分《通知函》）。


报价人须知

一、
说明

1.
适用范围和资金来源

1.1
本询价文件仅适用于本次询价邀请中所叙述的珠海市技师学院吉大校区二期改造多媒体采购项目询价项目。
1.2    本项目的采购人已获得一笔资金。采购人计划将资金的一部分用于支付本次询价后所签订的合同项下的款项。

1.3    本询价文件有关条款由采购代理机构负责解释。

2.
采购人

2.1
采购人是指珠海市技师学院。

3.
采购代理机构 

3.1
采购代理机构是指组织本次招标的珠海市物资招标有限公司。

4.
合格的报价人

4.1
除“报价资料表”及本文件另有规定，凡是有能力提供本项目相关工程和服务，符合并承认和履行本询价文件中的各项规定者为合格的报价人。

4.2
报价人必须遵守相关的法律、法规、规章、条例及询价文件中的规定。
4.3
只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的报价人才能参加报价。

5.
合格的工程和服务

5.1
报价人提供所有工程须是全新、未使用过的工程。

5.2
国产的工程及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

5.3
进口的工程及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。进口的工程须是具有合法的进口手续和途径，并通过了中华人民共和国商检部门检验。

5.4
报价人应保证，采购人在中华人民共和国使用该工程或工程的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

6.
报价费用

6.1
报价人应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、
询价文件

7.
询价文件构成

7.1  
要求提供的工程和服务、招标过程、合同条件和技术要求在询价文件中均有说明。


询价文件的内容如下：


第一章
询价邀请


第二章 报价人须知


第三章 合同格式


第四章
招标项目要求


第五章
附件

7.2
报价人应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款和技术规格和其它资料。如果报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其报价被拒绝，该风险由报价人承担。

8.
询价文件的澄清

8.1
任何要求对询价文件进行澄清或对询价文件存在异议的报价人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其在“询价邀请函”中所述报价截止期三天以前收到的对询价文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买询价文件的报价人（答复中不包括问题的来源）；未在报价截止期三天以前就询价文件向采购代理机构提交书面异议的视为对本询价文件不存在任何异议。

9.
询价文件的修改

9.1
报价截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答报价人提出的澄清问题时对询价文件进行修改。

9.2
询价文件的修改将以书面形式通知所有购买询价文件的报价人，并对其具有约束力。报价人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

9.3
为使报价人准备报价时有充分时间对询价文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长报价截止期。

三、
报价文件的编制

10.
报价的语言

10.1
报价人提交的报价文件以及报价人与采购代理机构和采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释报价文件时以中文翻译本为准。

11.
报价文件构成

11.1
报价人编写的报价文件应包括下列部分：

1） 按照本须知第12和13条列明的由报价人签署的《报价书》、《报价一览表》；

2） 按照本须知第14条要求出具的资格证明文件，证明报价人是合格的，而且成交后有能力履行合同；

3） 按照本须知第15条出具的证明文件，证明报价人提供的工程及服务是合格的工程和服务，且符合询价文件规定；

4） 询价文件要求的其他资料；

5） 按照本须知第16条规定提交的询价保证金。

12.
报价书

12.1
报价人应完整地填写询价文件中提供的《报价书》和所有资料。

13.
报价和货币

13.1
报价应按“报价人须知前附表”要求的报价货币和报价方式报价。

13.2

在填写《报价一览表》、《报价分项报价表》时需注意以下事项：

13.2.1
从中华人民共和国境内提供的工程及其有关服务的报价应包括：

1）所供工程的出厂价；

2）要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税。

3）工程运至最终目的地的内陆运输、保险、伴随工程交运和交付以及技术服务的有关费用。

4）“报价人须知前附表”中列出的其他服务的费用。

13.2.2

从中华人民共和国境外提供的进口工程及其有关服务的报价应包括：

1）所供工程的包含全部进口成本的价格。

2）要向中华人民共和国政府缴纳的全部关税、增值税和其他税。

3）工程运至最终目的地的内陆运输、保险、伴随工程交运和交付以及技术服务的有关费用。

4）“报价人须知前附表”中列出的其他服务（伴随服务）费用。

13.4
报价人根据本须知第13.3条的规定将报价分成几部分，只是为了方便询价小组对报价文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

13.5
报价人所报的工程单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价，依据本须知第25.5条规定，将被认为是非响应性报价而予以拒绝。

13.6
报价为一次性报价，开标后不得更改。任何带有选择性报价的报价将会导致作无效报价处理。

14.
证明报价人合格和资格的文件

14.1
报价人应提交证明其有资格参加报价和成交后有能力履行合同的文件，并作为其报价文件的一部分。

14.2

报价人提交的合格性的证明文件应是合法有效的。

15.
证明工程的合格性和符合询价文件规定的文件

15.1
报价人应提交证明文件证明其拟提供的合同项下的工程和服务的合格性符合询价文件规定。该证明文件作为报价文件的一部分。

15.2
证明工程和服务与询价文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：


1) 工程主要技术指标和性能的详细说明。


2) 工程从采购人开始使用至“报价人须知前附表”中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格，并保证十年内能买到备件。


3) 对照询价文件技术规格，逐条说明所提供工程和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，报价人必须提供所投工程的具体参数值。

15.3
报价人在阐述上述第15.2（3）时应注意采购人和采购代理机构在技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。

16.
询价保证金

16.1
报价人应按“报价人须知前附表”规定的数额递交询价保证金，并作为其报价的一部分。

16.2
询价保证金采用现金或转账的形式。

16.3
询价保证金是为了保护采购代理机构和采购人免遭因报价人的行为而蒙受损失。采购代理机构和采购人在因报价人的行为受到损害时可根据本须知第16.5条的规定没收报价人的询价保证金。

16.4
凡没有根据本须知第16.1和16.3条的规定交验有效的询价保证金的报价，应按本须知第25条的规定视为非响应性报价予以拒绝。

16.5
下列任何情况之一发生时，询价保证金将被没收：


1) 报价人在询价文件中规定的报价有效期内撤回其报价；


2) 报价人提供虚假报价文件或虚假补充文件的；


3）报价人不接受对其算术错误的修正。

17.
报价有效期

17.1
报价应在规定的开标日后的“报价人须知前附表”中所述时期内保持有效。

17.2
特殊情况下，在原报价有效期截止之前，采购代理机构可要求报价人同意延长报价有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。报价人可拒绝采购代理机构的这种要求，其询价保证金将不会被没收。接受延长报价有效期的报价人将不会被要求和允许修正其报价，而只会被要求相应地延长其询价保证金的有效期。在这种情况下，本须知第16条有关询价保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

18.
报价文件的式样和签署

18.1
报价人应准备一份报价文件正本和“报价人须知前附表”中规定数目的副本，每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2
报价文件的正本需打印 ，并由报价人或经正式授权并对报价人有约束力的代表在报价文件上签字。报价人须将以书面形式出具的“授权证书”附在报价文件中。报价文件的副本可采用正本的复印件。

18.3
任何行间插字、涂改和增删，必须由报价单位加盖公章才有效。

四、
报价文件的递交

19.
报价文件的密封和标记

19.1
报价人应将报价文件正本和所有副本用单独的信封密封，在信封上标明项目编号、报价项目名称、报价人名称，并注明“正本”或“副本”字样。

19.2
密封信封可参照如下样式进行标记：


1) 清楚标明递交至《询价邀请函》中指明的地址。


2) 应注明《询价邀请函》中指明的项目名称、询价邀请的标题、编号和“在_______之前不得启封”的字样，并根据本须知第23条的规定填入《询价邀请函》中规定的开标日期和时间。

19.3   报价文件未密封的，采购代理机构将拒绝接收。

20.
报价截止期

20.1
采购代理机构在“报价人须知前附表”19.3-1）规定的地址收到报价的时间不迟于“报价资料表”中规定的截止日期和时间。

20.2
采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长报价截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和报价人受报价截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

21.
迟交的报价文件

21.1
采购代理机构将拒绝并退回在“询价邀请函”规定的截止期后收到的任何报价文件。

22.
报价文件的修改与撤回

22.1
报价人在递交报价文件后，可以修改或撤回其报价，但报价人必须在规定的报价截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2
报价人的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

22.3
在报价截止期之后，报价人不得对其报价做任何修改。

22.4
从报价截止期至报价人在报价书格式中确定的报价有效期之间的这段时间内，报价人不得撤回其报价，否则其询价保证金将按照本须知第16.5条的规定被没收。

五、
评审

23.
询价仪式

23.1
采购代理机构在“询价邀请函”中规定的日期、时间和地点组织询价仪式。询价仪式由采购代理机构主持。询价仪式原则上需有报价人代表参加。参加代表应签名报到以证明其出席。

23.2

询价仪式上，工作人员邀请全体供应商对全部响应文件的密封情况进行检查。

24.
询价小组

24.1
评审由依法组建的询价小组负责，其成员由用户代表及有关技术、经济等方面的专家共三人组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。

24.2
评标专家在专家库中，按照采购活动的特点和需要随机抽取专家。

24.3
评标专家与报价人有利害关系的不能进入询价小组，已经进入的将予以更换。评审专家名单在定标前严格保密。

24.4
询价小组将客观公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

24.5
询价小组只对符合询价文件要求的报价文件进行评审和比较。
25.
报价文件的初审和响应性的确定

25.1   评审时，询价小组将审查报价文件是否完整，有无明显的计算错误，文件签署是否合格，证明文件是否齐全，报价文件的编排是否有序。报价文件中《报价一览表》内容与报价文件中明细表内容不一致的，以《报价一览表》为准；报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价供应商不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。
25.2   在对报价文件进行详细评估之前，采购人将依据报价人提供的资格证明文件审查报价人的财务、技术和生产能力。如果确定报价人无资格履行合同，其报价将被拒绝。

25.3
对于报价文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，询价小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何报价人的相对排序。

25.4  
询价小组要审查每份报价文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应的报价应该是与询价文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的报价。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于询价保证金、适用法律、税等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。询价小组决定报价的响应性只根据报价本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.5  
实质上没有响应询价文件要求的报价将被拒绝。报价人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离或保留从而使其报价成为实质上响应的报价。如发现下列情况之一的，其报价将被拒绝：

1) 报价人未交验询价保证金或询价保证金金额不足或无效的；

2) 资格证明文件不全的；

3) 询价文件明示盖公章处未加盖公章的；

4) 询价文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

5) 报价文件载明的招标项目完成期限超过询价文件规定的期限的；

6) 明显不符合技术规格、技术标准的要求的；

7) 报价超过报价上限的；

8) 报价有效期不足的；

9) 报价文件附有采购人不能接受的条件的；

10) 不符合询价文件中规定的其他实质性要求的。

26.
报价的审核

26.1
报价人的报价应是真实、合理和全面的报价。报价人应该公平竞争，合理报价。询价小组有权对报价人的任何报价进行单项分析与要求报价人进行澄清。任何虚假不实的报价，一经确认，将会导致废标。任何有选择性的报价都将会导致废标。
26.2   报价为一次性报价，不得更改，最低报价不是成交的唯一条件。

27.
询标及报价文件的澄清
27.1
为了有助于对报价文件进行审查、评估和比较，询价小组有权向报价人质疑，请报价人澄清其报价内容。报价人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。
27.2
重要澄清的答复应是书面的，但不得对报价内容进行实质性修改。

27.3
除询价小组主动要求询标外，从评审结束后至授予合同期间，任何报价人均不得就与其报价有关的任何问题与询价小组联系。如果报价人希望递交其他资料给采购人和询价小组以提醒采购人和询价小组注意，则应以书面形式提交给采购代理机构。

28.
评审原则
28.1
依据有关法律法规，确定评审标准和方法，维护招标采购当事人的合法权益。

28.2
坚持公开、公平、公正和诚实信用原则。

28.3
实行科学评估、集体决策。
28.4
质量优先、价格合理，不保证最低报价成交。

28.5   按照询价文件确定的标准和方法，对报价文件进行评审和比较。没有纳入询价文件的标准和方法，不得作为评标的依据。
29.
评审办法

29.1
询价小组将只对确定为实质上响应询价文件要求的报价进行评价和比较。

29.2

评标严格按照询价文件的要求进行。

29.3
采用合理低价评价法来确定成交人，评审操作程序详见《报价资料表》。

30.
评审注意事项

30.1
评审是采购工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将遵照评审原则，公正、平等地对待所有报价人。
30.2
在评审期间，报价人不得向询价小组询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。报价人试图对询价小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其报价被拒绝。
30.3
为保证定标的公正性，在评审过程中，询价小组不得与报价人私下交换意见。在评审工作结束后，询价小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。

30.4
开标后，报价文件概不退还。

31.
评审结果公示

31.1
评审结果将于招标人网站公布。

31.2
报价人若对评审结果有任何异议，请于评审结果公布后三个工作日内向采购代理机构提交书面意见书（须列明意见、理由及事实根据，并加盖公章），采购代理机构将根据《政府采购法》的有关规定以及询价文件予以处理，逾期提交的视为无异议。报价人在公示期内对评审结果进行投诉或提出质疑的需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。
六、
授予合同

32.
资格后审

32.1
采购人将根据报价人须知前附表列出的预成交人是否有能力令人满意地履行合同。

33.
合同授予标准

33.1
除第34条规定之外，采购人将把合同授予通过资格后审、实质上响应询价文件的要求并有履行合同能力的成交人。如果预成交人在评审结果公示期间没有通过资格后审或被确认为没有实质性响应询价文件的要求或没有履行合同的能力，则采购人可将合同授予下一个报价最低且通过资格后审、实质上响应询价文件的要求并有履行合同能力的报价人, 或重新采购。

33.2   如果成交人没有按照第36条规定执行，采购人除取消其成交资格外，并有权没收其询价保证金。在此情况下，采购代理机构和采购人可将合同授予第二成交候选人或重新采购。

34.
接受和拒绝任何或所有报价的权利

34.1
询价小组经评审，认为所有报价都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价。

34.2
采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布评审程序无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的报价人不承担任何责任。

35.
成交通知书

35.1
成交人确定后，采购人和采购代理机构将向成交人发出成交通知书。

35.2
成交通知书是合同的一个组成部分。

36.
签订合同
36.1
成交人应在成交结果确定后三十日内，与采购人签订合同。
36.2
询价文件、成交人的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

37.
采购代理服务费

37.1
由成交人向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。

第三章  合同格式

合同格式

珠 海 市 采 购
合 同 书
项目名称：                                     

招标编号：                                     
甲    方：                                    
乙    方：                                    

                       项目合同
甲乙双方根据  年  月  日                项目 （招标编号：        ）结果和有关招标文件、投标文件的要求，依照《中华人民共和国政府釆购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目事项协商一致，订立本合同：
第一条  项目的名称和总价，项目所包含货物的清单（名称、生产商 、数量、型号规格、单价、总价）
1、项目名称：          

2、货物清单: （另附）

3、中标金额: （小写）               （大写）
4、合同价格: （小写）               （大写）
合同价格包括所有软件费、设备费、服务费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、 装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、管理费、设备或软件安装过程中的必要改造、检测、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费、核心设备第三方检测费等其它费用在内，以及甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的指定地点全包价。整体验收前所发生的一切费用由乙方承担。在总价范围内根据甲方的实际需要进行适当调整并提前通知乙方，乙方应无条件接受。
第二条  货物的要求
1、货物为原生产商的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
3.
货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，并可追索查阅。
4.
乙方应将说明书、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 若乙方向甲方出售的货物存在知识产权纠纷，甲方不承担任何连带责任。乙方须保证本合同项下货物或其授予甲方的权利不会侵犯任何第三人的版权、专利权或商标权等知识产权或其他权利。甲方使用乙方提供的货物及安装不会侵犯任何第三人的合法权利。否则，由此产生的一切费用及法律责任由乙方自行承担。
第三条  项目工期和地点
1.
履约期限：合同签订之日起30天内完成设备的供货、安装与调试，验收合格并交付使用。

2.   供货地点：甲方指定地点
第四条  付款方式
1、预付款  
合同签订后20个工作日内，甲方向乙方支付总合同金额的30%。
2、验收款
全部货物安装完毕，经过验收确认合格后，甲方向乙方支付总合同金额的65%。
3、质保金
从最终验收之日起，一年后全部设备能够正常运行，没有履约的货物质量及安装问题，按约履行售后服务，甲方向乙方支付总合同金额的5%。
以上合同款项在支付前，乙方均应向甲方提前合法有效发票。甲方在付款条件成就且收齐付款资料后一个月内发起财政支付申请。具体付款时间以财政部门最终审批付款日为准，甲方不承担任何延期付款的责任。
第五条  质保期及售后服务要求
1、本合同的质量保证期（简称“质保期"）为乙方投标书承诺所列的时间,质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务（货物故障维护和更换零配件价格按市场的较低者进行核算，更换零配件不另计人工费）。
2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3、对甲方的服务通知，乙方在接报后2小时内响应，4小时内到达现场， 6小时内处理完毕。若在12小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。现场无法解决需返回厂家维修的，维修时间超过15日的必须更换相同参数或更高的产品保证甲方能正常使用。若乙方未依约提供，甲方自行解决，乙方应承担产生的费用。
第六条  安装与调试：
乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态且达到国家或行业标准以标准高的为准。安装负责人为：  XXX   。
第七条  验收和交付：
1、验收标准：招标文件、投标文件、供货合同、国家相关产品/安装、维修质量标准, 以标准高的为准。
2、验收时间：包含在项目工期内。货物运送到甲方指定地点并安装调试完成后，连续正常工作15个工作日后进行验收。
3、验收方法：由采购人代表、中标商委托人共同组成的项目验收小组进行验收。验收所需试件、工具、量具、材料由中标商提供；验收地点为设备安装地点；验收内容按照中标参数内容进行；验收报告双方共同签署后生效。
4、整体验收通过且甲方书面确认后，乙方才完成货物及设备安装交付。
第八条  违约责任与赔偿损失
1、乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之五作为违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。
2、保修期内，如乙方不能依合同按时履行保修维护服务项目，甲方有权动用货物维修保证金（质量保证金），对须维修保养的合同货物进行维修保养，并追究乙方的违约责任，乙方应按合同总价的3%/次向甲方支付违约金并赔偿造成的损失，甲方有权从质保金中扣除。
3、乙方所交货物质量不符合合同、乙方投标文件承诺以及甲方招标文件技术要求的，甲方有权单方面终止合同的执行，有权将全部货物作退货处理，由此造成的全部损失由乙方承担。
4、乙方所交货物的品种、数量、规格不符合合同规定的，由乙方负责调换或退货，并承担调货或退货而支付的实际费用。
5、如甲方因工作需要或特殊情况确需在验收前使用的，经乙方确认后保修期自开始使用起计，但不因此免除验收程序及验收后的整改（若有）义务。
第九条  对产品异议的时间和办法
1、甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关工程不合规定，应妥为保管，并在验收之日起20日内向乙方提岀书面异议；甲方怠于通知或者自验收之日起45日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。
2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理完毕，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第十条  争议的解决
1、
因货物的质量及安装问题发生争议，由甲方选择法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，甲方应通知乙方到场，乙方不到场视为同意委托甲方办理鉴定手续，双方无条件服从该鉴定的结论。
2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决的按下列第B种方式解决。
A、
提交珠海仲裁委员会仲裁；
B、
依法向珠海香洲区人民法院提起诉讼。
第十一条  不可抗力：
任何一方由于不可抗力（指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。）原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，3日内提供有关机构的不可抗力证明并经双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
第十二条  合同生效：
1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章后生效。
2、本合同正本一式肆份，甲方执两份，乙方执两份。
第十四条  其它
1、
本合同所有附件、釆购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、
在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3、
如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应 承担相应责任。一方对另一方的通知按本合同地址以EMS寄出三日视为送达。
4、
除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。
	甲方（签、章）：

项目负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

法定代表人（签字）：

详细地址：

联系电话：
	乙方（签、章）：

项目负责人（签字）：

委托代理人（签字）：

法定代表人（签字）：

详细地址：
联系电话：

开户银行：

帐号：

	签订时间：


第四章  项目要求

用户需求书
1. 响应供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的进行的响应都被视为无效响应。
2. 若所投产品属于国家强制采购的节能产品的，则供应商必须提供国家强制性节能产品进行响应，并提供该产品的强制性节能产品认证证书，否则视为无效报价。
3. 用户需求书中标注“★”号部分为关键技术参数、功能、要求，任何对这些项目的负偏离将被视为未实际响应询价采购文件要求而作无效投标处理。询价响应文件中须按照“★”条款的要求的逐条响应（若要求提供其他证明材料,还须提供要求的证明材料），“★”条款技术指标负偏离或未响应，作无效报价处理。
4. 项目需求书中标注“●”号的为采购的核心产品，响应供应商应在《分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。否则，视为无效报价。通过资格审查、符合性审查的不同响应供应商的核心产品品牌完全相同的，且参加同一合同项下报价的，按一家供应商计算。
5. 报价（总价）中不得包含询价采购文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在报价中，成交后不作任何调整。
6. 本项目的所有标的为其他未列明行业。 
一、项目内容：
	采购内容
	数量
	交货期
	最高限价

	珠海市技师学院吉大校区二期改造多媒体采购项目 
	1项
	合同签订之日起30天内完成设备的供货、安装与调试，验收合格并交付使用
	人民币298700.00元


二、技术要求
学校原4栋教学楼经过重新的修缮装修后，即将重新投入使用。目前，正在进行楼内各个强弱电系统的建设，按计划今年9月将正式开展教学安排。作为教学用楼，教室中配置多媒体教学平台是能正常投入使用的基本条件，本次项目将为4栋教学楼教室配套适用的教学多媒体平台，调整两校区的教学多媒体平台，同时提升教学多媒体系统的系统功能。

本次多媒体教学平台布局设计如下图所示:
[image: image1.png]o

zaunsns [J—iB zenma

BB e

Sl gt

Mﬁ

e

PERR





包括如下主要设备：
（1） 教学显示终端：用于提供高清的教学资源显示；
（2） 书写绿板：提供常规的板书等粉笔书写功能；
（3） 教学扩声音箱：提供教学扩声功能，使教学声音可被清晰听到；
（4） 投屏器：提供投屏功能，实现多平台设备投屏使用；
（5） 投屏管控终端：提供投屏的管理及认证访问，确保安全；
三、技术规格要求：
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	●教学显示终端
	★1、屏幕尺寸 不低于75英寸
2、分辨率 4K（3840*2160）
3、屏幕比例 16:9
4、刷新率 60Hz
5、图像技术 护眼防蓝光
★6、HDR显示 支持
7、音响功率 2*10W，支持杜比声
8、CPU 四核 Cortex A53
9、RAM 2GB
10、ROM 16GB
11、网络功能 有线/WiFi
12、USB媒体播放 USB支持视频格式：AVS，MP4，MPEG-1，MPEG-2，VP8
13、USB支持音频格式：MP3，MPEG1，MPEG2
14、USB支持图片格式：JPEG，PNG
15、HDMI接口 2*HDMI
16、网络接口 1×网络接口
17、USB接口 2×USB2.0接口
18、支持RBG接口，支持数字RF接口
19、电源性能 220V/50Hz
★20、原厂质保不少于保修五年，来电自动启动指定输入信号；
21、含支架及安装配件费用。
	11
	套

	2
	●教学显示终端
	★1、屏幕尺寸 不低于75英寸
2、分辨率 4K（3840*2160）
3、屏幕比例 16:9
4、刷新率 60Hz
5、图像技术 护眼防蓝光
★6、HDR显示 支持
7、音响功率 2*10W，支持杜比声
8、CPU 四核 Cortex A53
9、RAM 2GB
10、ROM 16GB
11、网络功能 有线/WiFi
12、USB媒体播放 USB支持视频格式：AVS，MP4，MPEG-1，MPEG-2，VP8
13、USB支持音频格式：MP3，MPEG1，MPEG2
14、USB支持图片格式：JPEG，PNG
15、HDMI接口 2*HDMI
16、网络接口 1×网络接口
17、USB接口 2×USB2.0接口
18、支持RBG接口，支持数字RF接口
19、电源性能 220V/50Hz
★20、原厂质保不少于保修五年，来电自动启动指定输入信号；
21、含落地移动支架及安装配件费用。
	2
	套

	3
	教学绿板
	1、外框尺寸：长4500mm*宽1280mm（与一体机或电视配套）。
2、★产品结构：推拉黑板为双层结构，由四块书写板组成，内层有两块固定书写板与一体机平行，外层是两块滑动的书写板；使用一体机时可将滑动书写板推到两侧露出一体机即可使用，如果不使用一体机可将滑动书写板拉到中间一体机前端锁定。
3、 ★面板：书写面板颜色为墨绿色，面板厚度≥0.3mm，板面反光率低，色调柔和，书写字迹清晰，可有效降低学生视疲劳度；板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。
4、 背面：采用优质镀锌板，厚度≥0.25mm，板面平整，镀层牢固、光滑而均匀。
5、 板面与衬板粘贴：采用防腐、防锈、防潮、环保的书写板专用胶漆，胶合牢固、经久耐用，永不脱壳。
6、 书写板边框：采用45*22.5mm高档磨砂亚光香槟铝型材。
7、 外框滑轨：采用98×45mm高档磨砂亚光香槟铝型材。
8、 包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料注塑成型，≥R30mm的圆角，无尖角毛刺。
9、 黑板滑轮：配装耐磨软尼龙滑轮，滑轮持久耐磨，推拉灵活、轻巧、无噪音。
10、★隐形刹：在滑轮构件上与上下外框内设置隐形刹车，当移动书写板推拉至左、右两侧时，移动书写板不会与外框两侧立柱触碰；当两块移动书写板推拉至中间合拢时，两块书写板不会触碰，刹车定位准确，无外露。
11、缓冲垫：外框左右两边设有滑动缓冲胶垫，缓解滑动时可能发出的噪音以及强烈碰撞造成的损坏。
12、防刮性（锁）：书写板锁隐藏于书写板边框内的，无任何外露的锁片、螺丝与咬合片，能有效防止刮伤一体机。
13、★要求：书写板质量检测标准,有针对该产品通过省部级或以上质量技术监督部门，技术质量检测合格证书报告(依据GB28231-2011书写板安全卫生要求检测标准，在有效期内)；为了保证教室内师生健康安全所投标产品（教学书写板）符合国家产品《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002），甲醛释放符合室内空气质量卫生要求,有通过省部级或以上卫生疾控监督部门检测合格证书报告。
	11
	套

	4
	数字红外无线教学扩声音箱
	1、 采用数字红外音频传输及控制技术，不受高频驱动光源干扰，可正常工作于阳光下的环境；
2、频率响应范围：50 Hz ~ 20 kHz；
3、信噪比：≥85 dBA；
4、通道隔离度：≥75 dB；
5、总谐波失真：≤0.06%；
6、支持红外频点自定义，具备不少于2个传输频点可选；
7、★设备内置数字音频功放，集成四面扬声器，可直接对老师声音进行扩声，保证音频的均匀性（提供实物照片）；
8、★具备不少于2路RJ45接口，用于模拟音频输入/输出以及扩展连接红外信号接收器（提供实物照片）；
9、具备自动衰减功能，可对外接音频进行智能控制，保证无线麦克风优先发言；
10、★具备机械拨钮支持一键开启啸叫抑制AFC功能（提供实物照片）；
11、★通过USB线连接到电脑，可配合红外无线麦克风实现PPT翻页功能（提供实物照片）；
12、具有红外信号接收指示灯，辅助系统自测信号接收状态。
13、安装于教室正中央。
	14
	台

	5
	数字红外无线麦克风
	1、红外麦克风在不同教室之间使用，无需对频，即开即用；
2、扩展性能强，具有3.5 mm音频输入接口；
3、★具备PPT翻页功能；
4、支持外部麦克风输入，如头戴式麦克风等灵活接入；
5、可充电锂电池，电池可持续使用不少于7个小时；
6、具有电量提示，支持Micro USB口充电（兼容手机充电器）；
7、具备触点式充电接口，支持放入配套的充电底座进行充电；
8、支持话筒频点设定；配合主机，可实现PPT翻页功能；
9、★支持PTT(Push To Talk)功能，一套系统（教室）内同时可开启的话筒数量不受限制；
10、当发言者在设定时间内无发言时，自动关闭红外信号发射；
11、★具备激光指示功能。
	14
	个

	6
	地拉幕布
	高清白玻纤软幕；16:9；92英寸；160度广视角；全屏无黑边；双气压杆支持结构；铝合金外壳。
	2
	套

	7
	投屏器
	CPU：ARM4核处理器
操作系统：Android
WiFi模块：802.11AC*2双模块
WiFi AP：AP热点
网络连接：支持有线、无线、802.1x接入企业网
LED指示灯：白色LED
USB扩展：2个USB2.0
视频输出：HDMI*1
音频输出：3.5mm音频
视频输出分辨率：4K
WIFI天线：内置天线
开机时长＜30s
电源：DC5V2A
尺寸 127*97*20mm
★投屏功能：Airplay，支持苹果iOS、MacOS设备自带的Airplay投屏功能、无需安装任何软件，支持Airplay多路投屏；Miracast协议，支持Android设备（手机、Pad）系统自带的无线投屏功能、无需安装任何软件，支持miracast多路投屏；WiDi协议，支持Windows8/10电脑自带的无线投屏功能、无需安装任何软件，支持WiDi多路投屏；BJCast协议，支持Windows、Mac、Android、iOS设备安装软件客户端方式进行无线投屏，提供Android、iOS、MacOS、Windows 4套发射端软件。
USB按键投屏：支持Windows/Mac电脑插上USB发射器投屏、提供访客投屏解决方案
★同时投屏显示：2对1投屏
★投屏触摸反控：支持BJCast投屏反控、USB投屏反控、Miracast投屏反控、WiDi投屏反控
电子白板：支持
扫码投屏：支持二维码扫码投屏
投屏码投屏：支持直接输入投屏码投屏
★投屏时延≤200ms
投屏距离（无阻挡）：30m
投屏PIN码：支持投屏安全加密，兼容Miracast PIN码功能
★壁纸支持自定义更换、壁纸自动更新计划
自动重启支持自定义重启计划
支持自定义设备名称
语言：简体中文、繁体中文、英文、法文
支持统一管理平台
SDK开发工具包：可提供无线投屏SDK，支持第三方集成开发
★原厂质保三年，免费更换。
	44
	个

	8
	投屏管控终端
	一、规格：
架构  32位ARM
CPU核心数  4
CPU标称频率  716 MHz
RAM大小  128 MB
存储大小  16 MB
存储型  闪存
MTBF  25℃时约10万小时
二、无线功能
无线2.4GHz最大数据速率  300 Mbit/s
无线2.4GHz链数  2
无线2.4GHz标准  802.11b/g/n
无线5GHz最大数据速率  867 Mbit/s
无线5GHz链数  2
无线5GHz标准  802.11a/n/ac
AC速率  AC1200
三、以太网
10/100/1000以太网端口  2
四、供电
直流输入数  2（直流插孔，PoE输入）
直流插孔输入电压10-57 V
PoE输入：  802.3af/at
PoE输入电压18-57 V
最大功耗10 W
	15
	个

	9
	教学平台安装辅材
	含空开、电源线、音频线、HDMI线、PVC管槽、五金配件，标签扎带等
	11
	项

	10
	新平台安装调试
	含显示、绿板、扩声以及无线投屏等设施搬运安装，布线等内容，
	11
	套

	11
	原平台搬迁拆装调试
	原有教室75寸教学显示终端拆除，搬运到新教室，安装；原有教室教学绿板拆除，搬运到新教室，安装；原有教室扩声设备拆除，包装好，搬运至仓库备用；原有讲台拆除，搬运到新教室，安装；无线投屏系统安装；含布线，调试
	6
	套

	12
	挂钟
	室内百搭，16英寸，直径40.5CM石英机心，静音扫秒,走时精准；声音不超过20分贝；误差小于+-1.0/天;5号碳性电池，耗电量小于150微安。表盘材质PVC,镜面标质玻璃金属铜套指针，保修2年。
	100
	个

	13
	讲台
	采用多功能收纳式讲台，定制1.3米，正面一体喷漆学校LOGO处理。
	6
	个

	14
	讲台加高
	原有33个讲台底座加高20CM.
	33
	个

	15
	高拍仪
	索尼CMOS；不低于800万像素；全自动对焦；双模输出，USB模式最高达3264*2448，HDMI模式最高达1920*1080；玻璃纤维底座；内建LED补光灯。
	3
	套

	16
	施工费及材料
	项目施工，含材料及人工等费用。
	1
	项


备注：
★1、搬迁设备前，采购方和成交方双方必须到现场对需要搬迁的设备进行完好性确认，并签字确认；搬迁完成后，双方再到现场确认设备完好性，如存在搬迁过程中造成损坏的情况，由成交单位承担恢复至原状所产生的相关费用；完成项目验收后，如出现设备故障则不由成交单位承担相关责任。
★2、标注“★”号部分为关键技术参数须提供生产厂家参数证明函并加盖生产厂商公章，否则视为未实际响应询价采购文件要求而作无效投标处理。
第五章  附件

1. 报价书格式

报价书

致：珠海市物资招标有限公司

根据贵方为    （采购项目名称、项目编号)        的询价邀请，我方签字代表    （全名、职务）   经正式授权并代表报价人     （报价人名称、地址）     提交下述文件：

1、资格性文件：

1.1报价函；

1.2单位负责人证明书及授权委托书；

1.3关于资格的声明函；

1.4关于无重大违法记录的声明函；

2、商务文件：

2.1商务情况；

2.2商务条款响应表；

3、经济价格文件：

3.1报价一览表；

3.2分项报价表。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价（详见经济价格文件）。

2.报价有效期为开标之日起 90 天，如果成交，则自动顺延至合同验收之日。

3.我方已经详细阅读全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次报价文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方已按询价文件规定提交报价保证金（证明文件附后）

8.我方同意按询价文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费，如不按规定缴纳，采购代理机构可以按我方应付金额的200%在我方提交的报价保证金及采购人给我方支付的合同款项中扣付。

供应商：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                                
电子邮件：                           
供应商代表签字：             

供应商名称(公章)：                   

开户银行：                           

账号：                               

日期：                                   

2. 法定代表人证明书格式

法定代表人证明书
致：珠海市物资招标有限公司

        （姓名）同志，现任                 （企业或事业单位名称）的           （职务），为本单位法定代表人，特此证明。

附：

法定代表人性别：              年龄：             

身份证号码：                    

营业执照号码：               
单位盖章：                
注：此处所述“法定代表人”须与供应商的“营业执照”上的内容一致。法定代表人作为本项目的报价代表参加报价时，须提供该附件。

附：法定代表人身份证复印件：
	法定代表人身份证复印件粘贴处（正反面）


3. 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致：珠海市物资招标有限公司

本授权书声明：我________（姓名）系                    （报价人名称）的法定代表人，现授权                 （单位名称）的              （授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加                             （项目名称、项目编号）        的报价活动。代理人在开标、评标和询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字）：_____________________________

被授权人（签字）：_______________________________

报价人名称：                           （加盖公章）
注：报价人法定代表人参加报价的无须提供该委托书。

附：被授权人的身份证复印件：

	被授权人身份证复印件粘贴处（正反面）


4. 资格声明格式

资格声明

致：珠海市物资招标有限公司

对于贵方     年    月    日（项目编号：             ）的询价邀请，下述签字人愿意参与报价，提供                                                 （项目名称）规定的全部货物和服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。
1. 本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件： 

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，复印件） 

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查） 

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查） 

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（如有需要，可随时向采购方提交最近三个月的缴纳税收、社会保障资金的相关凭证，以便核查） 

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。 

2.本单位符合询价文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：无。

3.本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在直接控股或管理关系的。

4.本单位在参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。

5.本单位已清楚询价文件的要求及有关文件规定。

说明：1、上述声明中，约定报价文件提供证明材料的，报价文件中必须按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。2、投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理，并不予退还投标保证金。

供应商代表签字：                   

供应商名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

5. 报价一览表格式

报价一览表

项目名称：                                           项目编号：              

	项目名称
	报价总价（元）
	备注

	珠海市技师学院吉大校区二期改造多媒体采购项目
	大写：人民币

小写：￥
	


注：

1. 填写此表时不得改变表格的形式。
2. 如果报价人认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”一栏中说明。

3. 唱标时将对本表内容进行宣读，其它地方标明的完工期与本表不一致的，以本表为准。

注：投标报价应包括所有软件费、设备费、服务费、备品备件费、专用工具费、商检费、包装运输费、 装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、管理费、设备或软件安装过程中的必要改造、检测、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费、核心设备第三方检测费等其它费用在内，以及甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的指定地点全包价。供应商漏报或不报，招标人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在投标报价中而不予支付。

报价人代表签字或盖章：                     

投标人名称（盖公章）：                      

日期：        年     月     日
6. 分项报价表格式
分项报价表

项目名称：                                             项目编号：              

格式由供应商自拟

注：如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。
报价人代表签字或盖章：                     

报价人名称                          （盖公章）

日期：        年     月     日
7. 商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                                  项目编号：                   

	序号
	询价文件的商务条款
	报价响应
	偏离
	说明

	1
	资格证明文件
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	2
	报价的组成
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	3
	报价有效期
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	4
	付款方式
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	5
	违约责任
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	6
	履约期限
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	7
	项目要求
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	8
	代理服务费
	完全按照询价文件规定执行
	无偏离
	

	┇
	┇
	
	
	


注：

1、如果报价文件的商务条款不能满足询价文件商务条款的要求，将可能导致报价被拒绝。

2、“报价响应”应填写供应商的具体承诺，如果供应商承诺完全按照询价文件规定执行的，也可以填写“完全按照询价文件规定执行”；对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；正偏离是指商务条款优于询价文件要求，负偏离是指不满足询价文件要求。

报价人代表签字或盖章：                     

报价人名称                          （盖公章）

日期：        年     月     日
一、退保证金申请函

退保证金说明（提交原件，格式如下；询价保证金不退还个人账户）。
格式：

退保证金说明

致：珠海市物资招标有限公司

我方为     （采购项目名称、编号)    所提交的询价保证金 （大写金额） 元，请贵公司退还时划到下列账户：

	账户信息
	户名
	

	
	开户行
	

	
	账    号
	

	
	联系人
	
	联系电话
	


报价人代表签字：                   
报价人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日
注：粘贴保证金转账的银行凭证复印件。
二、通知函格式

通知函

致：珠海市物资招标有限公司

我单位已完全理解             （采购项目）（项目编号：      ）询价文件的各项规定，经充分考虑决定：

1、 按询价文件的各项规定参加本次报价活动。（  ）

2、 放弃本次报价活动。（  ）

请各供应商在上述1或2选择“√”并于开标前2工作日发送至邮箱：wzzb@zhptc.net。

 单位名称：                        
                          公    章：                        
                          签 字 人：                        
                              日    期：                        
第 6 页 共 43 页

第 5 页 共 43 页

